MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA PROJETADA, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

O Objetivo do presente memorial tem como sua principal finalidade, fixar diretriz e estabelecer o procedimento básico a ser observado, para a perfeita execução do serviço inerente à obra de engenharia, no município de Astolfo Dutra.

JUSTIFICATIVA DO PROJETO: A obra de engenharia para a execução de Esgotamento Sanitário na Rua Projetada tem como objetiva a melhoria da qualidade de vida dos cidadões e preservação do meio ambiente. O Esgotamento Sanitário visa trazer conforto e segurança para os cidadãos Portuense que reside na área, minimizando perca material e necessidade de mobilização de pessoal para manutenção, gerando assim mais tranquilidade e conforto para a população

DRENAGEM PLUVIAL:

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: Será executada a escavação manual de valas, para o acerto e nivelamento do terreno, após a escavação será executada o apiloamento de fundo das valas com placa vibratória.

a rede principal será executada com tubo de PVC rígido de 150 mm.

Após a implantação de todo sistema de drenagem será executado o reaterro compactado, com equipamento placa vibratória.

Observação: Não serão executadas rampas de acessibilidade pela existência de passeio no local.

A empresa vencedora da licitação deverá apresentar anotação de responsabilidade técnica de execução da obra.

Astolfo Dutra, 03 de Julho de 2023

Romário Oliveira de Paula

Engenheiro Civil – CREA-MG: 226.375/D