## T1A - REFERÊNCIA DE PREÇO
PLANILHA DE PRECOS - SERVIÇOS Á EXECUTAR
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS T1A |  |  |  |  | DATA | 2021-10-06
LOCAL: DISTRITO DE SANTANA DO CAMPESTRE - ASTOLFO DUTRA - MG |  |  |  |  | DATA BASE: | 2021-07-01
Item | Código | Descricao | Unid. | Quant. | PREÇO DE CUSTO
| Codigo |  | Unidade | Quantidade | Pr. Unitario | Pr. Total
01. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
01. 01 | SETOP-IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UN |  | 1099.62 | 0
01. 02 | SETOP-IIO-BAR-046 | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DEER-MG | M2 |  | 437.63 | 0
01. 03 |  | INSTALAÇÕES PROVISORIAS
01. 03. 01 | SEINFRA-C1622 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO | UN |  | 2381.96 | 0
01. 03. 02 | SETOP - IIO-LIG-010 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA | UN |  | 526.57 | 0
01. 04 |  | ANDAIME
01. 04. 01 | SINAPI-97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE | M2 | 341.26 | 14.68 | 5009.7
|  | TOTAL ITEM: 01 |  |  |  | 5009.7
02. |  | ESTRUTURAS METÁLICAS
02. 01 | 2014-CH9205 | FORNECIMENTO,FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA APARENTE EM AÇO CORTEN, CONFORME PROJETO | KG |  | 17.3 | 0
02. 02 | 2014-CB9034 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, DE TELHADO, DA LAJE E ESCADA EM ESTRUTURA LIGHT STEEL FRAMING - ACLIVE | M2 | 11.65 | 378.48 | 4409.29
02. 03 | 2014-CB9033 | TRANSPORTE DA ESTRUTURA LIGHT FRAMING INCLUIVE REVESTIMENTO E FORRO | TKM | 6500 | 2.07 | 13455
|  | TOTAL ITEM: 02 |  |  |  | 17864.29
03. |  | ALVENARIAS E DIVISÕES
03. 01 | SINAPI-87496 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL | M2 | 2 | 66.4 | 132.8
03. 02 | SINAPI-73774/001 | DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 12.5 | 272.88 | 3411
03. 03 | SETOP -DIV-PED-015 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | M2 | 2.31 | 541.04 | 1249.8
03. 04 | 2014-CP9045 | FECHAMENTOS DAS PAREDES EM LIGHT STEEL FRAMING COM REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO, BARREIRA DE VAPOR DAS PAREDES E TELHADO, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO DAS PAREDES E FORROS, SUBSTRATOS DOS PISOS DA LAJE E ESCADA E FORRO DE GESSO ESTRUTURADO - ACLIVE | M2 | 319 | 522.33 | 166623.27
|  | TOTAL ITEM: 03 |  |  |  | 171416.87
04. |  | COBERTURAS
04. 01 | SETOP-ED-13852 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 286.06 | 81.51 | 23316.75
04. 02 | SETOP-COB-CUM-015 | COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES | M | 19.8 | 31.46 | 622.91
04. 03 | SETOP-PLU-CHA-005 | CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM | M | 130.81 | 52.2 | 6828.28
04. 04 | SETOP-PLU-CAL-055 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 75 CM | M | 83.85 | 73.88 | 6194.84
04. 05 | SINAPI-94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | 113.4 | 31.58 | 3581.17
|  | TOTAL ITEM: 04 |  |  |  | 40543.95
05. |  | IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO
05. 01 |  | CAMADA DE TRANSIÇÃO COM GEOTEXTIL 200G/M2 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 23.76 | 15.59 | 370.42
05. 02 | IMP-CAM-005 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 23.76 | 31.16 | 740.36
05. 03 | 2014-CI9100 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA COM CONSUMO DE 5,0KG/M², ESTRUTURADA COM TELA POLIÉSTER RESINADA MALHA DE 3X3 MM | M2 | 149.51 | 62.42 | 9332.41
05. 04 | 2014-CI9101 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM RESINA EPÓXI 1,2 KG/M2 NO PISO E PAREDE NO POÇO DO ELEVADOR CONFORME PROJETO | M2 | 9.62 | 80 | 769.6
05. 05 | IMP-ASF-005 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA COMFILME DE ALUMINIO GOFRADO ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSÃO ASFÁLTICA | M2 | 23.76 | 57.86 | 1374.75
05. 06 | 2014-CI9102 | PROTEÇÃO MECANICA - FIXAÇÃO DE TELA METALICA E RECOBRIMENTO COM CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 | M2 | 23.76 | 47.23 | 1122.18
05. 07 |  | JUNTA EM MASTIQUE POLIURETANO (MASTIQUE PERIMETRAL) 2X2 CM | M | 115.86 | 27.25 | 3157.19
|  | TOTAL ITEM: 05 |  |  |  | 16866.91
06. |  | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
06. 01 |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES
06. 01. 01 | HID-TUB-010 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 126 | 18.34 | 2310.84
06. 01. 02 | HID-TUB-015 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 36 | 25.63 | 922.68
06. 01. 03 | HID-TUB-025 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 36 | 34.18 | 1230.48
06. 01. 04 | HID-TUB-030 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 12 | 41.19 | 494.28
06. 01. 05 | HID-TUB-035 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 6 | 57.01 | 342.06
06. 01. 06 | HID-TUB-075 | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 33 | 19.23 | 634.59
06. 01. 07 | HID-TUB-045 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 18 | 27.12 | 488.16
06. 01. 08 | HID-TUB-050 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 18 | 34.54 | 621.72
06. 01. 09 | HID-TUB-055 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30 | 40.18 | 1205.4
06. 01. 10 | 2014-CL9201 | ESPUDE DE BORRACHA PARA VASO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 4.1 | 20.5
06. 01. 11 | 2014-CL9202 | TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 43.41 | 173.64
06. 01. 12 | SETOP-HID-DAG-015 | CAIXA D´ÁGUA 1000 LITROS POLIETILENO COM TAMPA | UN | 5 | 596.92 | 2984.6
06. 01. 13 | 2014-CL9215 | BOLSA DE LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 4.2 | 12.6
06. 01. 14 | 2014-CL9217 | BUCHA DE REDUÇÃO 75 X 50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 6.94 | 13.88
06. 01. 15 | 2014-CD9000 | CAIXA DE GORDURA PRÉ-FABRICADA Ø40 MM 31 L, COM TAMPA E CAIXILHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 194.52 | 194.52
06. 01. 16 | 2014-CD9001 | CAIXA DE GORDURA PRÉ-FABRICADA Ø40 MM 50 L, COM TAMPA E CAIXILHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 247.66 | 1485.96
06. 01. 17 | HID-CXS-060 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 7 | 316.15 | 2213.05
06. 01. 18 | HID-SIF-006 | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10 | 53.56 | 535.6
06. 01. 19 | SINAPI-89709 | RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 21.99 | 87.96
06. 01. 20 |  | CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 145 | 145
06. 01. 21 | SETOP-ED-15207 | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 267.02 | 267.02
06. 01. 22 | SINAPI-95675 | HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 206.25 | 206.25
06. 02 |  | LOUÇAS E METAIS
06. 02. 01 | 2014-CL9227 | VASO SANITÁRIO, CONVENCIONAL BRANCO, LINHA AZALÉIA, CELITE OU EQUIVALENTE, ASSENTO SANITÁRIO MARCA CELITE OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 319.04 | 1276.16
06. 02. 02 | LOU-VAS-015 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUÇA BRANCA | UN | 1 | 434.81 | 434.81
06. 02. 03 | SINAPI-86936 | CUBA ACO INOXIDAVEL 40,0X34,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 | 297.92 | 2383.36
06. 02. 04 | 2014-CL9229 | CUBA OVAL DE EMBUTIR NA COR BRANCA - COD.76117 PADRÃO CELITE OU EQUIVALENTE , INCLUSIVE COM VÁLVULA, SIFÃO CROMADOS | UN | 3 | 368.67 | 1106.01
06. 02. 05 |  | LAVATORIO DE CANTO SUSPENSO LINHA IZY, PADRÃO DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 311.01 | 1244.04
06. 02. 06 |  | LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA LIFE, NA COR BRANCA PADRÃO CELITE OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE COM VÁLVULA, SIFÃO CROMADOS | UN | 11 | 344.31 | 3787.41
06. 02. 07 | SINAPI-86872 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNAS E MED 60X56CM (EM TORNO)INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA PRESSAO 1158 1/2" VALVULA ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/2"X1.1/2" - FORNECIMENTO | UN | 3 | 622.94 | 1868.82
06. 02. 08 | 2014-CL9232 | EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX. FISHER iNOX OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO EM AÇO INOX | UN | 2 | 2007.62 | 4015.24
06. 03 |  | ACESSÓRIOS
06. 03. 01 | MET-DUC-005 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 135.01 | 675.05
06. 03. 02 | 2014-CJ9041 | CHUVEIRO ELÉTRICO CROMADO MULTITEMPERATURAS, PADRÃO LORENZETTI OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 131.87 | 395.61
06. 03. 03 | 2014-CL9234 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, PRESSMATIC BENEFIT, PADRÃO DOCOL OU EQUIVALENTE (BANHEIRO DE DEIFICIENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 293.98 | 1175.92
06. 03. 04 | 2014-CL9235 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, PRESSMATIC, PADRÃO DOCOL OU EQUIVALENTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 14 | 540.46 | 7566.44
06. 03. 05 | 2014-CL9237 | TORNEIRA DE LIMPEZA, DE PAREDE, MISTY, PADRÃO FABRIMAR OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 87.7 | 613.9
06. 03. 06 | 2014-CL9236 | TORNEIRA DE PAREDE COM DIRECIONADOR DE JATO MISTY, PADRÃO FABRIMAR OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 459.7 | 919.4
06. 03. 07 | 2014-CL9252 | TORNEIRA DE MESA BICA MOVEL LINHA FIT SPECIAL REF. 1167 C53 PADRÃO LORENZETTI OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 396.32 | 2377.92
06. 03. 08 | 2014-CL9238 | TORNEIRA BÓIA PARA CAIXA D´ÁGUA 3/4" OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 55.42 | 55.42
06. 03. 09 | SINAPI-89985 | REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO 3/4"OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 89.62 | 448.1
06. 03. 10 | SINAPI-89987 | REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO 3/4"OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 80.19 | 801.9
06. 03. 11 | SINAPI-94495 | REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 92.67 | 463.35
06. 03. 12 | SINAPI-94497 | REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO 1.1/2"OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 150.08 | 150.08
06. 03. 13 | SINAPI-89985 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 61.07 | 122.14
06. 03. 14 | SINAPI-94497 | REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 88.94 | 88.94
06. 03. 15 | SINAPI-94498 | REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 113.96 | 227.92
06. 03. 16 | SINAPI-94499 | REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 204.55 | 204.55
06. 03. 17 | 2014-CL9241 | VÁLVULA DE DESCARGA C/ CAIXA EMBUTIDA NA PAREDE REF.: MONTANA HIDROTÉCNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 265.3 | 1061.2
06. 03. 18 | SINAPI-99635 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 222.38 | 444.76
06. 03. 19 | SINAPI-100866 | BARRA DE APOIO LATERAL EM AÇO INOX L = 60 CM | UN | 1 | 478.71 | 478.71
06. 03. 20 | SINAPI-100868 | BARRA PARA APOIO EM AÇO INOX EM PAREDE PARA P.N.E. L =80 CM | UN | 10 | 254.42 | 2544.2
06. 03. 21 | SINAPI-100866 | BARRA PARA APOIO P.N.E. EM PORTA EM AÇO INOX L = 60 CM | UN | 8 | 228.31 | 1826.48
06. 03. 22 | 2014-CL9244 | BARRA PARA APOIO P.N.E. EM AÇO INOX PARA LAVATÓRIO EM "U" | UN | 4 | 438.55 | 1754.2
06. 03. 23 | SINAPI-100875 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO | UN | 2 | 842.33 | 1684.66
06. 03. 24 | SETOP-MET-LIG-005 | LIGAÇÃO FLEXÍVEl CROMADO 1/2 X 30 CM | UN | 17 | 34.53 | 587.01
06. 03. 25 | 2014-CL9246 | PAPELEIRA PARA PAPEL HIGIÊNICO EM PLÁSTICO. LALEKLA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 105.56 | 527.8
06. 03. 26 | 2014-CL9247 | PORTA PAPEL TOALHA BRANCO TIPO DISPENSER EM PLÁSTICO RESISTENTE E LAVÁVEL,COLUMBUS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 21 | 87.64 | 1840.44
06. 03. 27 | 2014-CL9248 | SABONETEIRA COM RESERVATÓRIO BRANCO TIPO DISPENSER PARA SABÃO LÍQUIDO EM PLÁSTICO RESISTENTE E LAVÁVEL, LALEKLA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 24 | 88.81 | 2131.44
06. 03. 28 | ACE-ALC-010 | RESERVATÓRIO BRANCO P/ ANTI-SÉPTICO TIPO DISPENSER, COLUMBUS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 49.53 | 99.06
06. 03. 29 | 2014-CL9249 | CABIDE CROMADO TIPO GANCHO, DOCOL OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 66.06 | 660.6
06. 03. 30 | 2014-CL9250 | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 100 X 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 55.88 | 167.64
06. 03. 31 | 2014-CL9251 | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 150 X 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 93.95 | 939.5
|  | TOTAL ITEM: 06 |  |  |  | 65740.98
07. |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
07. 01 | SINAPI-83635 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | UN | 5 | 166.78 | 833.9
07. 02 | SINAPI-97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9 | 100.17 | 901.53
07. 03 | INC-PLA-015 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 19.27 | 19.27
07. 04 |  | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3"- 380 X 190 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 19.27 | 57.81
07. 05 |  | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S4"- 380 X 190 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 19.27 | 19.27
07. 06 |  | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S8"- 380 X 190 MM (SAÍDA ESCADA DESCE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 19.27 | 38.54
07. 07 |  | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 19.12 | 38.24
07. 08 | 2014-CK9007 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" - 600 X 600 MM COM MENSAGEM ESCRITA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 66.6 | 66.6
07. 09 | 2014-CK9028 | INC-PLA-005 - PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | UN | 5 | 22.67 | 113.35
|  | TOTAL ITEM: 07 |  |  |  | 2088.51
08. |  | DRENAGEM
08. 01 | SINAPI-73965/009 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 12 | 147.6 | 1771.2
08. 02 | TER-COM-005 | COMPACTAÇÃO MANUAL FUNDO DE VALAS COM MAÇO=10 KG | M2 | 21.9 | 36.21 | 793
08. 03 | TER-REA-010 | REATERRO MANUAL DE VALAS | M3 | 11 | 30.06 | 330.66
08. 04 | HID-TUB-050 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-7362 D = 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 9 | 34.54 | 310.86
08. 05 | HID-TUB-055 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-7362 D = 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 36 | 40.18 | 1446.48
08. 06 | HID-TUB-060 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-7362 D = 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 6 | 69.81 | 418.86
08. 07 | HID-TUB-065 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-7362 D = 200 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 18 | 114.5 | 2061
08. 08 | 2014-CD9008 | GRELHA C/ CAIXILHO METÁLICO 20 X 20 CM FULMINAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 80.35 | 160.7
08. 09 | 2014-CD9006 | CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 40 CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇO-PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 1 | 293.07 | 293.07
08. 10 |  | CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 60 CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇO-PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 0 | 359.09 | 0
|  | TOTAL ITEM: 08 |  |  |  | 7585.83
09. |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
09. 01 | SETOP-ELE-ELE-010 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 201 | 12.92 | 2596.92
09. 02 | SETOP-ELE-ELE-015 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 16 | 14.31 | 228.96
09. 03 | SETOP-ELE-ELE-055 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 430 | 15.8 | 6794
09. 04 | SETOP-ELE-ELE-060 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 66 | 21.7 | 1432.2
09. 05 | ELE-INT-015 | INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 29 | 13.14 | 381.06
09. 06 | ELE-INT-095 | INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 20.89 | 104.45
09. 07 | ELE-INT-100 | INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 29.59 | 177.54
09. 08 | SETOP-ELE-PLA-010 | ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 135 | 3.39 | 457.65
09. 09 | SETOP-ELE-PLA-015 | ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 25 | 5.85 | 146.25
09. 10 | SETOP-ELE-PLA-065 | PLACA PARA CAIXA 2" X 4", COM FURO CENTRAL | UN | 2 | 3.3 | 6.6
09. 11 | SINAPI-95778 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 2 | 20.93 | 41.86
09. 12 | SINAPI-95779 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 19.4 | 38.8
09. 13 | SINAPI-95795 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E I NSTALACAO | UN | 26 | 24.1 | 626.6
09. 14 | SINAPI-95801 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 28.79 | 57.58
09. 15 | SINAPI-95808 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 69 | 22.52 | 1553.88
09. 16 | SINAPI-95796 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 29.99 | 119.96
09. 17 | SINAPI-95809 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15 | 24.78 | 371.7
09. 18 | 2014-CJ9086 | CONDULETE METÁLICO REDONDO DO TIPO MÚLTIPLO COM TAMPA DE UM FURO Ø3/4". REF.: DAISA | UN | 70 | 24.32 | 1702.4
09. 19 | SETOP-ELE-CXS-370 | CAIXA DE PASSAGEM 15 x 15 CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA | UN | 2 | 25.21 | 50.42
09. 20 | SETOP-ELE-DIS-007 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 24 | 17.56 | 421.44
09. 21 | SETOP-ELE-DIS-062 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 24 | 41.75 | 1002
09. 22 | SETOP-ELE-DIS-080 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 75.56 | 151.12
09. 23 | SETOP-ELE-DIS-077 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 75.56 | 75.56
09. 24 | SETOP-ELE-DIS-048 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 271.49 | 271.49
09. 25 | ELE-COR-030 | CABO COBRE NU # 50 MM2 INCLUSIVE SUPORTE | M | 30 | 50.4 | 1512
09. 26 |  | CABO UNIPOLAR, TÊMPERA MOLE, CONSTITUIDO POR CONDUTOR DE COBRE, CLASSE DE TENSÃO ISOLAMENTO 0,75 KV, ISOLAÇÃO COM COMPOSTO TERMOFIXO À EPR, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO EM REGINE CONTÍNUO 90ºC, COM COBERTURA EM PVC, RESISTENTE A CHAMA, DE ACORDO COM A NBR 13248 | M
09. 26. 01 | SINAPI-91926 | CABO FLEXÍVEL 0,75 KV - PVC # 2,5 MM2 | M | 1221 | 2.4 | 2930.4
09. 26. 02 | SINAPI-91928 | CABO FLEXÍVEL 0,75 KV - PVC # 4 MM2 | M | 3931 | 3.79 | 14898.49
09. 26. 03 | SINAPI-91930 | CABO FLEXÍVEL 0,75 KV - PVC # 6 MM2 | M | 238 | 5.16 | 1228.08
09. 27 | PREÇO MEDIO MERCADO | CABO UNIPOLAR, TÊMPERA MOLE, CONSTITUIDO POR CONDUTOR DE COBRE, CLASSE DE TENSÃO ISOLAMENTO 0,6/1KV , ISOLAÇÃO COM COMPOSTO TERMOFIXO À EPR, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO EM REGINE CONTÍNUO 90ºC, COM COBERTURA EM PVC, RESISTENTE A CHAMA, DE ACORDO COM A NBR 13248 | M |  | 9.9
09. 27. 01 | ELE-CAB-275 | CABO FLEXÍVEL 0,6/1 KV - PVC # 2,50 MM2 | M | 48 | 4.18 | 200.64
09. 27. 02 | ELE-CAB-310 | CABO FLEXÍVEL 0,6/1 KV - PVC # 50 MM2 | M | 192 | 51.27 | 9843.84
09. 28 | SETOP-ELE-CAL-050 | ELE-CAL-050 - ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150 X 100 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO | M | 47 | 102.82 | 4832.54
09. 29 | SETOP-ELE-CAL-025 | ELE-CAL-025 - ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 150 X 100 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO | M | 28 | 120.64 | 3377.92
09. 30 | 2014-CJ9053 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W. APROPRIADA PARA FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF.: MOD.: 2001 2xT26-32W, DA ITAIM - COMPLETA | UN | 40 | 207.79 | 8311.6
09. 31 | 2014-CJ9054 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W. APROPRIADA PARA FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF.: MOD.: 2001 2xT26-16W, DA ITAIM. COMPLETA | UN | 1 | 121.59 | 121.59
09. 32 | 2014-CJ9055 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W. APROPRIADA PARA FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm. CORPO / REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF.: MOD.: 2109 2xT16-32W, DA ITAIM COMPLETA | UN | 13 | 177.01 | 2301.13
09. 33 | 2014-CJ9056 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W. APROPRIADA PARA FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm. CORPO / REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF.: MOD.: 2109 2xT16-16W, DA ITAIM COMPLETA | UN | 16 | 121.59 | 1945.44
09. 34 | 2014-CJ9057 | LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO ARANDELA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W. INSTALADA A 220cm DO PISO ACABADO OU CONFORME INDICAÇÃO EM PLANTA. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO JATEADO. REF.: MOD.: OLIVINO 1xTC-TSE-23W DA ITAIM, FORNECIDA COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W-220V. COMPLETA | UN | 1 | 180 | 180
09. 35 | 2014-CJ9003 | CAIXA ESTAMPADA EM PVC ANTICHAMA, COR AMARELA 2" X 4" REF.: TIGREFLEX TIGRE OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 133 | 5 | 665
09. 36 | 2014-CJ9004 | CAIXA ESTAMPADA EM PVC ANTICHAMA, COR AMARELA 4" X 4" REF.: TIGREFLEX TIGRE OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 29 | 7.49 | 217.21
09. 37 | SETOP-ELE-CON-195 | TOMADA 2P+T COM PLACA 2"X4"REF.: PIAL PLUS - PIAL OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 95 | 25.67 | 2438.65
09. 38 | SETOP-ELE-INT-060 | TOMADA DUPLA - 2P + T - 20A SEM PLACA | UN | 20 | 34.98 | 699.6
09. 39 | SINAPI-74131/008 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 899.61 | 899.61
09. 40 | SINAPI-74131/005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 344.89 | 390.77
|  | TOTAL ITEM: 09 |  |  |  | 75804.95
10. |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO
10. 01 | SETOP-CAB-CAB-010 | CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS | M | 48 | 5.33 | 255.84
10. 02 | SETOP-CAB-CAB-015 | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA | M | 684 | 5.13 | 3508.92
10. 03 | SETOP-CAB-PATCH-020 | PATCH PANEL 48 POSIÇÕES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO | CJ | 1 | 1609.46 | 1609.46
10. 04 |  | CALHA DE TOMADAS PARA FIXAÇÃO NO RACK, COM 8 TOMADAS 2P +T | CJ | 1 | 106.3 | 106.3
10. 05 | SETOP-CAB-RACK-015 | GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19" | CJ | 1 | 364.91 | 364.91
10. 06 | SETOP-CAB-RACK-020 | ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" | CJ | 4 | 120.2 | 480.8
10. 07 | SETOP-CAB-TOM-020 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X4", EMBUTIR, COMPLETA | CJ | 23 | 115.63 | 2659.49
10. 08 | 2014-CJ9074 | PRENSA CABO METÁLICO Ø3/4" (FURO DE 7 A 15mm) PARA USO DIRETO EM DAILET. REF.: DAISA | UN | 70 | 4.52 | 316.4
10. 09 | 2014-CJ9075 | CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA ELETRODUTOS, COM LUVA ROSQUEADA EM PVC, Ø2” - REF.: MEGA | UN | 2 | 53.15 | 106.3
10. 10 | ELE-CXS-005 | CAIXA DE PASSAGEM 15x15cm COM TAMPA REVERSÍVEL. CONSTRUÍDA EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO, FUNDIDA EM MOLDE PERMANENTE, DE BOM ACABAMENTO, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À PROVA CORROSÃO. TAMPA LISA FIXADA POR PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO, DOTADAS DE JUNTA DE VEDAÇÃO. REF.: CP-1515-10 DA WETZEL. | UN | 2 | 82.8 | 165.6
10. 11 | ED-15740 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO SIMPLES, 10A/250V. REF.: PIALPLUS DA LEGRAND. | UN | 1 | 50.96 | 50.96
10. 12 | CAB-PATCH-015 | RACK METÁLICO FECHADO DE PAREDE 19"x12Us. PROF.: 570mm COM PORTA DE VIDRO. REF.: MINIRACKS 19" DA REDE RACK | UN | 1 | 1219.07 | 1219.07
10. 13 | CJ9098 | CONJUNTO BUCHA E ARRUELA PARA SAIDA LATERAL DE ELTROCALHA – SAIDA Ø 1”. REF.: MEGA OU EQUIVALENTE | UN | 18 | 2.78 | 50.04
|  | TOTAL ITEM: 10 |  |  |  | 10894.09
11. |  | CFTV E SONORIZAÇÃO
11. 01 | SETOP-ELE-ELE-060 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 48 | 21.7 | 1041.6
11. 02 | SETOP-ELE-ELE-015 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 9 | 14.31 | 128.79
11. 03 | SETOP-ELE-CON-070 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 28.7 | 86.1
11. 04 | SETOP-ELE-CON-110 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 30.72 | 30.72
11. 05 | SETOP-ELE-CON-225 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 26.81 | 107.24
11. 06 | SETOP-CAB-CAB-015 | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA | M | 7 | 5.13 | 35.91
11. 07 | SETOP-CAB-CAB-005 | CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS | M | 75 | 4.55 | 341.25
11. 08 | 2014-CJ9115 | CABO SONORIZAÇÃO 2x2,5mm² | M | 43 | 8.74 | 375.82
11. 09 | 2014-CJ9098 | CONJUNTO BUCHA E ARRUELA PARA SAIDA LATERAL DE ELTROCALHA - SAIDA Ø 1". REF.: MEGA OU EQUIVALENTE | UN | 5 | 3.72 | 18.6
|  | TOTAL ITEM: 11 |  |  |  | 2166.03
12. |  | SPDA
12. 01 | 2014-CK9010 | TERMINAL ESTANHADO DE 1 COMPRESSÃO 1 FURO PARA CABO DE AÇO GALVANIZADO #50mm². REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE | UN | 18 | 9.79 | 176.22
12. 02 | 2014CK9017 | TERMINAL ESTANHADO DE 1 COMPRESSÃO 1 FURO PARA CABO DE COBRE NU #50mm². REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 18 | 9.79 | 176.22
12. 03 | 2014CK9011 | CONECTOR DE PRESSÃO TIPO SPLIT BOLT PARA CABO DE AÇO GALVANIZADO #50mm² – ACABAMENTO NATURAL. REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE | UN | 56 | 7.56 | 423.36
12. 04 | 2014CK9012 | FIXADOR TIPO ÔMEGA EM LATÃO LARGURA 15mm E FURO Ø5,5mm E TRAVA PARA CABOS DE AÇO GALVANIZADO #50mm². REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 132 | 6.9 | 910.8
12. 05 | 2014CK9013 | PARAFUSO DE FENDA AUTOATARRACHANTE EM AÇO INOX Ø4,2 x 32mm. REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 276 | 0.62 | 171.12
12. 06 | 2014CK9014 | BUCHA DE NYLON Nº 6. REF.: TERMOTECNICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 276 | 0.44 | 121.44
12. 07 | 2014CK9015 | PRESILHA DE LATÃO ESTANHADO COM FURO DE 7mm E TRAVA PARA CABO DE AÇO GALVANIZADO. REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 2.71 | 32.52
12. 08 | ELE-HAS-005 | HASTE DE AÇO REVESTIDA COM ALTA CAMADA DE COBRE DO TIPO COPPERWELD Ø 3/4"x3000mm, CONFORME NBR 13571, CRAVADA A UMA PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,50m. | UN | 14 | 73.77 | 1032.78
12. 09 | ED-13935 | CABO DE COBRE NU 50mm², 7 FIOS x Ø3,00mm (NBR 6524). REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 127 | 52.69 | 6691.63
12. 10 | SPDA-CAB-055 | CORDOALHA EM AÇO GALVANIZADO Ø3/8" SM, COM 7 FIOS, CONFORME NBR 5908. REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 200 | 28.89 | 5778
12. 11 | 2014CK9020 | SIKAFLEX - SELANTE ELÁSTICO, MONOCOMPONENTE, DE BAIXO MÓDULO, À BASE DE POLIURETANO CARTUCHOS DE 310 ML. | UN | 1 | 51.22 | 51.22
12. 12 | SPDA-BAR-010 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 29 | 23.97 | 695.13
12. 13 | SPDA-TER-050 | TERMINAL DE COMPRESSAO EM AÇO GALVANIZADO #50mm² | UN | 22 | 17.85 | 392.7
12. 14 | 2014CJ9202 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 33 | 33.03 | 1089.99
12. 15 | 2014-73861/006 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 11 | 42.34 | 465.74
12. 16 | 2014-CJ9203 | CONECTOR DE MEDIÇÃO PARA SPDA EM AÇO COM 4 PARAFUSOS | UN | 11 | 13.22 | 145.42
|  | TOTAL ITEM: 12 |  |  |  | 18354.29
13. |  | CLIMATIZAÇÃO
13. 01 | 2014-RO-41584 | DRENO EM TUBO PVC Ø 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 18 | 20.03 | 360.54
13. 02 | 2014-CL9260 | DUTO FLEXÍVEL DN 150 MM REF.: VENTOKIT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 10 | 40.29 | 402.9
13. 03 | 2014-CL9261 | EXAUSTORES PARA BANHEIRO REF.: VENTOKIT - MODELO CLASSIC 280 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 529.9 | 1589.7
13. 04 | 2014-CL9262 | VENEZIANAS AUTO-FECHANTES PARA O EQUIPAMENTO VENTOKIT CLASSIC 280 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 382.73 | 1148.19
13. 05 | 2014-CL9263 | FURO NO STEEL FRAMING PARA INSTALAÇÃO DA VENEZIANA AUTO FECHANTE 15 X 15 CM | UN | 3 | 33.46 | 100.38
|  | TOTAL ITEM: 13 |  |  |  | 3601.71
14. |  | ESQUADRIA DE MADEIRA
14. 01 |  | PORTAS
14. 01. 01 |  | P120 - PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, COM BATENTE E MARCO DE MADEIRA 120 X 210 CM | UN | 3 | 1102.15 | 3306.45
14. 01. 02 | ESQ-POR-040 | P80 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO DE MADEIRA 80 X 210 CM | UN | 19 | 560.01 | 10640.19
14. 01. 03 | ESQ-POR-055 | P90 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO DE MADEIRA 90 X 210 CM | UN | 4 | 619.36 | 2477.44
14. 01. 04 | 2014-CF9101 | P110 - PORTA DE CORRER, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO DE MADEIRA - 110 X 210 CM | UN | 1 | 2134.46 | 2134.46
14. 01. 05 | 2014-CF9163 | P110 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA , TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO DE MADEIRA - 110 X 210 CM | UN | 1 | 2134.46 | 2134.46
14. 02 |  | FERRAGENS
14. 02. 01 | SETOP-FRG-FEC-015 | FECHADURA COM MAÇANETA TIPO "ALAVANCA", ACABAMENTO CROMADO, PADRÃO LA FONTE OU EQUIVALENTE - PARA PORTAS DE ABRIR | UN | 27 | 187.96 | 5074.92
14. 02. 02 |  | FERRAGEM PARA PORTA DE CORRER, FECHADURA TIPO CONCHA, PINO GUIA, ROLDANA ,TRILHO INFERIOR E SUPERIOR | UN | 1 | 202.36 | 202.36
14. 02. 03 | PREÇO DE MERCADO | FLECHOS DE EMBUTIR COM TRAVA DESLIZANTE, ACIONADA POR ALAVANCA 200 MM DE COMP. 34" - LATÃO CROMADO | UN | 6 | 57.36 | 344.16
14. 02. 04 |  | CHAPA EM AÇO INOX PARA PROTEÇÃO DE PORTA RESISTENTE A IMPACTOS 90 X 40 CM | UN | 8 | 192.53 | 1540.24
|  | TOTAL ITEM: 14 |  |  |  | 27854.68
15. |  | ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO
15. 01 | 2014-CF9104 | JO1 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM COM PELICULA JATEADA- ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 193X70 CM | UN | 1 | 694.85 | 694.85
15. 02 | 2014-CF9105 | JO2 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM COM PELICULA JATEADA - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 405 X 70 CM | UN | 1 | 1155.05 | 1155.05
15. 03 | CF9106 | JO3 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 237 X 140 CM | UN | 1 | 770 | 770
15. 04 | CF9107 | JO4 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 225 X 140 CM | UN | 1 | 723.8 | 723.8
15. 05 | 2014-CF9108 | JO5 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 265 X 140 CM | UN | 3 | 925.04 | 2775.12
15. 06 | CF9109 | JO6 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 335 X 140 CM | UN | 1 | 1062 | 1062
15. 07 | CF9110 | JO7 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 275 X 140 CM | UN | 1 | 877 | 877
15. 08 | CF9111 | JO8 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM COM PELICULA JATEADA - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 60 X 70 CM | UN | 3 | 140 | 420
15. 09 | CF9112 | JO9 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM COM PELICULA JATEADA - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 105 X 70 CM | UN | 1 | 242 | 242
15. 10 | CF9113 | J10 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 325 X 140 CM | UN | 1 | 1031 | 1031
15. 11 | CF9114 | J11 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM COM PELICULA JATEADA - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 125 X 70 CM | UN | 1 | 288 | 288
15. 12 | CF9115 | J12 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 85 X 140 CM | UN | 1 | 277 | 277
15. 13 | CF9116 | J13 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM COM PELICULA JATEADA - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 90 X 70 CM | UN | 2 | 207.5 | 415
15. 14 | CF9117 | J14 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM COM PELICULA JATEADA - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 165 X 70 CM | UN | 3 | 381 | 1143
15. 15 | CF9118 | J15 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 275 X 140 CM | UN | 2 | 877.5 | 1755
15. 16 | CF9119 | J16 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 185 X 140 CM | UN | 1 | 600 | 600
15. 17 | CF9120 | J17 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 132 X 140 CM | UN | 1 | 446 | 446
15. 18 | CF9121 | J18 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM COM PELICULA JATEADA - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 105 X 70 CM | UN | 1 | 243 | 243
15. 19 | CF9122 | J19 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 125 X 70 CM | UN | 1 | 206 | 206
15. 20 | CF9124 | J20 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 224 X 70 CM | UN | 1 | 361 | 361
15. 21 | CF9125 | J21 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 165 X 140 CM | UN | 1 | 539 | 539
15. 22 | CF9141 | J22 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 224 X 140 CM | UN | 1 | 723 | 723
15. 23 | CF9142 | J23 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM COM PELICULA JATEADA - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL -386 x 260 CM | UN | 1 | 3346 | 3346
15. 24 | CF9123 | GUICHÊ - JANELA TIPO GUILHOTINA EM ALUMINIO E VIDRO 60 X 60 CM | UN | 1 | 190 | 190
15. 25 |  | P75 - PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 9 MM ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 75 X 210 CM | UN | 1 | 557.35 | 557.35
15. 26 | CF9147 | P90 - PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 9 MM ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 90 X 210 CM | UN | 1 | 495 | 495
15. 27 | CF9162 | P80 - PORTA VIDRO LAMINADO 10MM, INCOLOR COM PELICULA JATEADA, ABRIR. LARGURA: 80CM. ALTURA: 210CM. BANDEIRA FIXA, COM O MESMO VIDRO. FERRAGENS EM INOX - 80 X 300 CM | UN | 1 | 1250 | 1250
15. 28 | CF9137 | P120 - PORTA PIVOTANTE, VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, COM PELICULA JATEADA ABRIR. LARGURA: 120CM. ALTURA: 210CM. BANDEIRA FIXA, COM O MESMO VIDRO. FERRAGENS EM INOX - 120 X 300 CM | UN | 1 | 1404 | 1404
|  | TOTAL ITEM: 15 |  |  |  | 23989.17
16. |  | ESQUADRIA METÁLICA
16. 01 | 2014-CF9135 | PT80 - PORTÃO VENEZIANA DE ABRIR 1 FOLHA 80 X 210 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1845.93 | 1845.93
16. 02 | CF9158 | PA120 - PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS EM VENEZIANA COM TELA MOSQUETEIRO - 120 X 210 CM | UN | 2 | 1206.81 | 2413.62
16. 03 | 2014-CF9159 | PT120A - PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS EM VENEZIANA- 120 X 210 CM | UN | 2 | 1615.2 | 3230.4
16. 04 | CF9160 | PT120 - PORTÃO VENEZIANA DE ABRIR 2 FOLHAS - 120 X 210 CM | UN | 1 | 1083.65 | 1083.65
16. 05 | SER-POR-035 | ALCAPAO EM FERRO 0,6MX0,6M, INCLUSO FERRAGENS | UN | 1 | 102.75 | 102.75
16. 06 | SER-COR-015 | GUARDA - CORPO EM TUBO EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 2, FECHAMENTO EM BARRAS CIRCULARES VERTICAIS , DIÂMETRO EXTERNO 1/2" | M | 5.5 | 352.18 | 1936.99
16. 07 | SETOP-SER-COR-025 | CORRIMÃO EM TUBO DE FERRO PINTADO NA COR GRAFITE. DIÂMETRO EXTERNO 1 1/2" | M | 18.1 | 168.08 | 3042.25
|  | TOTAL ITEM: 16 |  |  |  | 13655.59
17. |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS
17. 01 | SETOP-REV-CHA-010 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL | M2 | 2.5 | 9.26 | 23.15
17. 02 | SETOP-REV-EMB-005 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MANUAL | M2 | 2.5 | 23.54 | 58.85
17. 03 | SETOP-REV-AZU-011 | REVESTIMENTO EM AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 376.74 | 51.09 | 19247.65
17. 04 | REV-GRA-005 | REVESTIMENTO COM GRANITO CINZA CORUMBÁ E = 2 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO - BALÇÃO DE ATENDIMENTO | M2 | 4.21 | 213.67 | 899.55
17. 05 | SETOP-REV-PAS-005 | REVESTIMENTO COM PASTILHA DE VIDRO ACQUA 2,5 X 2,5 JATOBÁ OU EQUIVALENTE JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 15.84 | 283.43 | 4489.53
|  | TOTAL ITEM: 17 |  |  |  | 24718.73
18. |  | PISOS
18. 01 |  | PISO INTERNO
18. 01. 01 | 2014-CS9076 | SOCULO DE CONCRETO MAGRO E = 10 CM | M2 | 13.5 | 53.08 | 716.58
18. 01. 02 | SINAPI-87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 0 | 26.5 | 0
18. 01. 03 | PIS-CIM-050 | PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL | M2 | 14.4 | 34.86 | 501.98
18. 01. 04 | SETOP-REV-POR-012 | PISO EM PORCELANATO SPAZIO GRIGIO AP 52 X 52 XM, ACABAMENTO ACETINADO, BIANCOGRÊS OU EQUIVALENTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 340.51 | 83.78 | 28527.93
18. 01. 05 | PIS-GRA-005 | PISO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ ACABAMENTO FLAMEADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (ESCADAS) | M2 | 16.81 | 204.42 | 3436.3
18. 02 |  | FRISOS E RODAPÉS
18. 02. 01 | 2014-CS9061 | RODAPE EM PORCELANATO SPAZIO GRIGIO AP 10 X 52 XM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 412.73 | 44.19 | 18238.54
18. 02. 02 | 2014-CS9062 | FRISO EM GRANITO GRANITO CINZA CORUMBÁ H = 5 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 76.52 | 31.32 | 2396.61
18. 02. 03 | SETOP-ROD-MIT-011 | RODAPÉ EM GRANITO GRANITO CINZA CORUMBÁ H = 10 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (ESCADAS) | M | 18.12 | 30.03 | 544.14
18. 03 |  | SOLEIRAS E PEITORIS
18. 03. 01 | SOL-GRA-005 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ L = 15 CM | M | 33.85 | 245.64 | 8314.91
18. 03. 02 | PEI-GRA-005 | PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO E = 2 CM ACABAMENTO POLIDO L = 16 CM | M | 60.76 | 203.37 | 12356.76
18. 03. 03 | 2014-CS9071 | MARCO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ L = 15 CM | M | 1.8 | 65.13 | 117.23
|  | TOTAL ITEM: 18 |  |  |  | 75150.98
19. |  | ESPELHOS
19. 01 | 2014-CF9130 | ESPELHO CRISTAL, 50 X 90 CM E= 5 MM, LAPIDADO, I=10°, FIXADO COM PARAFUSO FINESSON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 203.44 | 1424.08
19. 02 | 2014-CF9131 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 5mm LAPIDADO, 50x90 CM, 4 MM, FIXADO COM PARAFUSOS FINESSON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 151.58 | 151.58
|  | TOTAL ITEM: 19 |  |  |  | 1575.66
20. |  | PINTURA INTERNA / EXTERNA
20. 01 |  | PINTURA INTERNA
20. 01. 01 | PIN-SEL-015 | FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO | M² | 1266.71 | 4.16 | 5269.51
20. 01. 02 | SINAPI-88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M² | 1200.74 | 11.84 | 14216.76
20. 01. 03 | SINAPI-79464 | EMASSAMENTO MASSA BASE A OLEO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M² | 154.98 | 18.87 | 2924.47
20. 01. 04 | 73954/001 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS | M² | 1266.71 | 14.96 | 18949.98
20. 01. 05 | SINAPI-74065/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | M² | 154.98 | 23.3 | 3611.03
20. 01. 06 | 2014-6067 | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO | M² | 256.04 | 28.61 | 7325.3
20. 01. 07 |  | PINTURA EXTERNA (FACHADA) | M²
20. 01. 08 | PIN-SEL-015 | FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO | M² | 673.27 | 4.16 | 2800.8
20. 01. 09 | PIN-ACR-010 | PINTURA COM TINTA ACRILICA FOSCA AZUL MINERAL E329 , AMBIENTES EXTERNOS, TRES DEMAOS | M² | 423.65 | 14.74 | 6244.6
20. 01. 10 | PIN-ACR-010 | PINTURA COM TINTA ACRILICA FOSCA GOIABA R243, AMBIENTES EXTERNOS, TRES DEMAOS | M² | 249.62 | 14.74 | 3679.4
|  | TOTAL ITEM: 20 |  |  |  | 65021.85
21. |  | BANCADA
21. 01 | 2014-CL9256 | BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, INCLUSIVE FURO E COLAGEM DE BOJO, COM ACABAMENTO DE 4 CM NA TESTEIRA CONFORME PROJETO | M² | 9.79 | 544.78 | 5333.4
21. 02 | 2014-CL9100 | BANCADA SECA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ COM ACABAMENTO BAULEADO CONFORME PROJETO | M² | 3.64 | 384.1 | 1398.12
21. 03 | 2014-CL9101 | BALCÃO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ ACABAMENTO BAULEADO | M² | 5.4 | 416.98 | 2251.69
21. 04 | 2014-CL9102 | RODABANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, H = 10 CM, E = 2 CM | M | 28.64 | 46.43 | 1329.76
21. 05 | 2014-CL9257 | PRATELEIRA EM ARDÓSIA POLIDA E = 2 CM | M2 | 10.31 | 259.93 | 2679.88
|  | TOTAL ITEM: 21 |  |  |  | 12992.85
22. |  | MARCENARIA
22. 01 | 2014-CU9202 | ARMÁRIO EM MDF ACABAMENTO EM LAMINADO BRANCO ACETINADO SOB BANCADA, CONFORME PROJETO | M2 | 1.04 | 1003.81 | 1043.96
22. 02 | 2014-CU9203 | ARMÁRIO SUSPENSO EM MDF ACABAMENTO EM LAMINADO BRANCO ACETINADO, CONFORME PROJETO | M2 | 1 | 736.13 | 736.13
|  | TOTAL ITEM: 22 |  |  |  | 1780.09
23. |  | SINALIZAÇÃO
23. 01 |  | PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 250 X 32CM DOBRADA NA BORDA PARA ENQUADRAMENTO CONFORME DIAGRAMAÇÃO. O FUNDO SERÁ EM PELÍCULA NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0 REF.: 3M OU EQUIVALENTE COM LETRAS ADESIVADAS NA COR BRANCA COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK", | UN | 1 | 627.45 | 627.45
23. 02 |  | PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 250 X79 CM DOBRADA NA BORDA PARA ENQUADRAMENTO COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK", CONFORME DIAGRAMAÇÃO. O FUNDO SERÁ EM PELÍCULA NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0 REF.: 3M OU EQUIVALENTE COM LETRAS ADESIVADAS NA COR BRANCA | UN | 1 | 1487.07 | 1487.07
23. 03 |  | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO BRANCO COM ARTE ADESIVADA NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0 REF.: 3M | UN | 4 | 101.83 | 407.32
23. 04 |  | PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 40 X 15 CM DOBRADA NA BORDA PARA ENQUADRAMENTO COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK" H=4 CM NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0 REF.: 3M OU EQUIVALENTE | UN | 15 | 63.43 | 951.45
23. 05 |  | PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 40 X18 CM DOBRADA NA BORDA PARA ENQUADRAMENTO COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK" H=3.5 CM NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0 REF.: 3M OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 72.6 | 145.2
23. 06 |  | FITA ANTIDERRAPANTE FOTOLUMINESCENTE COR VERDE D = 2,5 X 20 CM (duas de cada lado) | UN | 22 | 9.52 | 209.44
23. 07 |  | ANEL EM NEOPRENE NP, DUREZA: 70+/-5 SHORE A, ANTI-CHAMA E ANTI-ALÉRGICO, NA COR PRETO | UN | 4 | 41.57 | 166.28
23. 08 |  | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA NA COR PRETA, FIXADO COM COLA P4000. CODIGO 002-01 REF. ANDALUZ / MERCUR OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 20 | 26.57 | 531.4
|  | TOTAL ITEM: 23 |  |  |  | 4525.61
24. |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
24. 01 |  | MURO DE DIVISA
24. 01. 01 | SINAPI-73965/009 | ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) | M3 | 4.06 | 147.6 | 599.26
24. 01. 02 | 5622 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M2 | 5.414 | 2.26 | 12.24
24. 01. 03 | SETOP-TER-REA-005 | REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM. | M3 | 1.636 | 47.94 | 78.43
24. 01. 04 | SINAPI-72897 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 3.178 | 18.84 | 59.87
24. 01. 05 | SETOP-TRA-MAO-005 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 30M | M3 | 3.178 | 28.2 | 89.62
24. 01. 06 | 74207/001 | TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM | M3 | 31.78 | 24.81 | 788.46
24. 01. 07 | 2014-74156/003 | ESTACA A TRADO (BROCA) D=20CM C/CONCRETO FCK=15MPA (SEM ARMAÇÃO | M | 13.8 | 37.07 | 511.57
24. 01. 08 | 2014-5652 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150 KG/M3 (1:3,5:7), PREPARO COM BETONEIRA | M3 | 0.27 | 261.17 | 70.52
24. 01. 09 | SETOP-AUX-LAN-005 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES. | M3 | 0.27 | 76.63 | 20.69
24. 01. 10 | 2014-5970 | FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0CM) P/M2 P/FUNDACOES,INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM (C/REAPR. 2X) | M2 | 21.542 | 58.18 | 1253.31
24. 01. 11 | SINAPI-92791 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 28.8 | 6.76 | 194.69
24. 01. 12 | SINAPI-92795 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 163.4 | 4.92 | 803.93
24. 01. 13 | SETOP-EST-CON-030 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 2.402 | 514.44 | 1235.68
24. 01. 14 | SINAPI-89978 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 14X19X39CM, ESPESSURA 14CM, AS SENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM JUNTA DE 10MM | M2 | 27.854 | 57.37 | 1597.98
24. 01. 15 | 2014-71623 | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT ) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. | M | 11.606 | 24.38 | 282.95
24. 02 |  | URBANIZAÇÃO
24. 02. 01 | URB-PAS-006 | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E= 7CM | M2 | 104.28 | 45.6 | 4755.17
24. 02. 02 | 2014-CU9212 | PISO EM LADRILHO HIDRAULICO DE ALERTA E DIRECIONAL NA COR PRETA 25 X 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 6 | 151.76 | 910.56
24. 02. 03 | PAI-GRA-015 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | M2 | 10.47 | 17.17 | 179.77
|  | TOTAL ITEM: 24 |  |  |  | 13444.7
25. |  | LIMPEZA GERAL
25. 01 | TRA-CAÇ-015 | CARGA E TRASNPORTE DE ENTULHO EM CACAMBAS | M3 | 50 | 30 | 1500
25. 02 | LIM-GER-005 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 498 | 4.82 | 2400.36
|  | TOTAL ITEM: 25 |  |  |  | 3900.36
|  | TOTAL DA PLANILHA: |  |  |  | 706548.38 | 201187.2782
26. |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 17928.6752
|  | TOTAL GERAL (BDI 27,77%): |  |  |  | 925664.3334 | 1278652.78