MEMORIAL DESCRITIVO

ESPECIFICAÇÕES

PROJETO DE REFORMA E MANUNTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA

O Objetivo do presente memorial tem como sua principal finalidade, fixar diretriz e estabelecer o procedimento básico a ser observado, para a perfeita execução do serviço inerente à obra de engenharia, Situado, no município de Astolfo Dutra.

JUSTIFICATIVA DO PROJETO: A obra de engenharia para a Reforma e Manuntenção da Rodoviária à Rua Atílio Bonfante, s/n, Centro e tem como objetiva a conservar a Rodoviária e visa trazer conforto e segurança para os cidadãos Portuense que necessita dos serviços do local.

REFORMAS E MANUNTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL:

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

- REMOÇÕES E LIMPEZA

Na Rodoviária do Município de Astolfo Dutra, Será removida a telha Galvanizada, que será substituída por uma nova.

Será realizado o processo de Lixamento das paredes para receber a nova pintura e a demolição do piso antigo para receber o novo piso.

- REMOÇÕES E LIMPEZA

Na Rodoviária do Município de Astolfo Dutra, Será removida a telha Galvanizada, que será substituída por uma nova.

Será realizado o processo de Lixamento das paredes para receber a nova pintura e a demolição do piso antigo para receber o novo piso.

- PINTURA:

As tintas serão do Tipo A. (Suvinil ou similar).

A pintura será executada com nível de qualidade, oferecendo bom padrão de acabamento.

A pintura sobre parede externa deverá obedecer ao seguinte: Lixamento para retirar todos os caroços e rebarbas existentes. Pintura com seladora e tinta látex PVA, 2 demãos. A pintura sobre parede interna e teto deverá obedecer ao seguinte: Lixamento e pintura com tinta PVA, 2 demãos.

A pintura sobre gradil deverá obedecer ao seguinte: Lixamento e pintura com tinta PVA, 2 demãos. Execução de pintura esmalte em todas as esquadrias de madeira, duas demãos, inclusive uma demão de fundo nivelador. Execução de pintura esmalte em todas as esquadrias de madeira, duas demãos, inclusive uma demão de fundo nivelador.

- PISO:  Execução de pintura esmalte em todas as esquadrias de madeira, duas demãos, inclusive uma demão de fundo nivelador.

- COBERTURA: Será executada a troca das telhas galvanizas antigas por novas para acabar com problemas relacionados à infiltração.

A empresa vencedora da licitação deverá apresentar anotação de responsabilidade técnica de execução da obra.

Astolfo Dutra, 24 de Julho de 2023

Romário Oliveira de Paula

Engenheira Civil – CREA-MG: 226.375/D

Bruno Ribeiro

Prefeitura Municipal