## Plan2
ANEXO I - TOMADA DE PREÇOS 13/2020
TERMO DE REFERÊNCIA
RELAÇAO DE MATERIAIS
ITEM | PRODUTO | ESPECIFICAÇÕES | Quant. | Valor Unitario R$ | Valor Total R$
1 | Aparelho de ar condicionado 12.000 BTU | Aparelho de ar condicionado split, com 12.000 BTU - BIVOLT, alimentação de 220v, potência função siga-me ( permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto ) função auto-limpante, tripla filtragem do ar, timer digital 24 horas, função desumidificar, função auto ( o condicionador de ar atinge a temperatura programada pelo consumidor, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação) , controle remoto em português. | 15 | 2580 | 38700
2 | Aparelho de ar condicionado 18.000 BTU | Aparelho de ar condicionado Split 18.000 BTU - 220 volts. Função siga-me (permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto), função auto-limpante, tripla filtragem do ar, timer digital 24 horas, função desumidificador, função auto (o condicionador de ar atinge a temperatura programada pelo consumidor, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação). | 9 | 3500 | 31500
3 | Armário de Escritório | Armário de escritório confeccionado em chapa de aço, quadro prateleiras, fechadura conjugada à maçaneta 2 portas. Dimensões :1,80x0,75xm/aço | 30 | 980 | 29400
4 | Armário Guarda-Volumes | Armário tipo guarda-volumes, contendo 12 portas, fabricado em chapas de aço, portas que podem ser trancadas por pitão ( cadeado não incluso ) | 15 | 1450 | 21750
5 | Armário de Parede | Armário aéreo ( de parede ), fabricado em aço, com 3 três portas e puxadores externos. | 16 | 295 | 4720
6 | Armário Hospitalar | Armário vitrine hospitalar com 2 portas. Estrutura em chapa de aço, com pintura epóxi. Laterais em vidro. Dimensões aproximadas: 1,60 cm altura, 70 cm largura, 35 cm de profundidade. | 16 | 1450 | 23200
7 | Aparelho de ultrasson Portatil (Fisioterapia) | Com 2 unidades transdutores | 6 | 1414.19 | 8485.14
8 | Aparelho Infravermelho (Fisioterapia) de mesa portatil | O suporte de mesa ,seu bocal de fixação permite encaixe perfeito(cencrilização das lâmpadas de infravermelho,o que melhora a distribuição dos raios alem de garantir uma maior durabilidade ao produto | 8 | 480 | 3840
9 | Aparelho Respiratório (Fisioterapia) | Masseagador TH acompanha um jogo de 5 peças intercambiáveis e uma bolsa com diversasintensidades e sem infravermelho 110V | 9 | 480 | 4320
10 | Arquivo de prontuários | Armário arquivo em aço com 4 gavetas, puxadores metálicos, fechadura com dispositivo que trava simultaneamente todas as gavetas. | 34 | 850 | 28900
11 | Braçadeira | Para injeção, confeccão e apoio do braço em aço inoxidável, tipo pedestal com altura regulável, base em tripé, de ferro fundido pintado. | 13 | 305 | 3965
12 | Banquinho de Preventivo | Cadeira " mocho " com 4 rodinhas,Cadeira, giratória com regulagem á gás. Rodas em poliuretano, com encosto e assento anatômicos preenchidos com espuma injetada de alta densidade | 15 | 680 | 10200
13 | Bebedouro | Capacidade do reservatório de água :50 litros.Gabinete externo aço inox 304,gás ecológico R134 ,baixo ruído,termostato para regulagem de temperatura,acampanha filtro,e 2 torneiras. | 11 | 1980 | 21780
14 | Bebedouro Industrial | Bebedouro Industrial 100l coluna Inox, desenvolvido especialmente para o atendimento de grandes demandas. Tipo: Coluna; indicado para: ambiente externos ou internos, com até 250pessoas/hora. Quantidade de torneiras: 2 unidades, sendo uma torneira jato e uma para uso de copos; termostato para regulagem de temperatura; filtro purificador; Cor: INOX; Capacidade: 100l; Medidads aproximadas: Altura: 155cm; Largura: 68cm; Profundidade: 55cm; Peso: 35Kg. | 6 | 2550 | 15300
15 | Cadeira Plastica | Plástica, com braço, referência Tramontina | 115 | 69 | 7935
16 | Caixa de Som para Computador | Caixa de Som para Computador, potência 1W RMS, impedância 8 ohms; frequência de resposta 200hz - 10khz; produto bivolt; Produto com excelente qualidade de som, sem ruídos e com uma boa frequência de resposta e áudio mais nítido. | 19 | 142.7 | 2711.3
17 | Caneleira2Kg Par (Fisioterapia) | Caneleira produto de altíssima qualidade feita em lona náutica, super reforcada e preenchida só com granalha de aço com alta densidade e faixa dupla. | 12 | 54.5 | 654
18 | Caneleira 3Kg Par (Fisioterapia) | Caneleira produto de altíssima qualidade feita em lona náutica, super reforcada e preenchida só com granalha de aço com alta densidade e faixa dupla. | 11 | 73.8 | 811.8
19 | Caneleira5Kg Par (Fisioterapia) | Caneleira produto de altíssima qualidade feita em lona náutica, super reforcada e preenchida só com granalha de aço com alta densidade e faixa dupla. | 2 | 155 | 310
20 | Cadeira Secretaria Individual | Cadeira palito secretária individual comum. Fabricada em ferro e Nylon. Assento preenchido com espuma laminada, encapada com tecido. | 115 | 145 | 16675
21 | Colar Cervical | Kit com 3 tamanhos | 9 | 450 | 4050
22 | Coletor para Material perfurocortante | Caixa com capacidade para 7 litros | 90 | 15 | 1350
23 | Escada para maca | Em aço, antiderrapante, pintura epóxi, 2 degraus | 23 | 320 | 7360
24 | Estante | Aço ,min.100Kg/06 prateleiras | 26 | 380 | 9880
25 | Foco/Refletor | Iluninação Halogênio, Haste flexível foco cirúrgico auxiliar móvel - confeccionado com haste cromada flexível; possuir altura regulável, possuir base em tripé de ferro fundido com rodízio, ser pintado em esmalte sintético (antiferruginoso); possuir bocal para luz fria de 15.000 lux branca; alimentação elétrica: 110/220 V/60 HZ. | 19 | 695 | 13205
26 | Fogão Industrial | Fogão Industrial 2 bocas, chama simples, acendimento manual | 3 | 680 | 2040
27 | Fogão Industrial | Fogão Industrial 4 bocas, acendimento automático, branco | 1 | 1550 | 1550
28 | Fogareiro | Uso com Botijão de gás com regulador de baixa pressão.Dimensões do fogareiro :10x44x23 cm e 2 bocas | 10 | 250 | 2500
29 | Geladeira | Geladeira, refrigerador 240 litros, uma porta, branca, fros free. | 5 | 2000 | 10000
30 | Lampada para Infra Vermemelho 110w (fisioterapia) | A Lâmpada Infra Vermelho Para Fisioterapia, Termoterapia, Fototerapia - Philips Foi Desenvolvida Especialmente Para Tratamentos Voltados A Reabilitação Visando Um Tratamento Confortável E De Qualidade Através Da Emissão De Calor Superficial E Localizado. Esta Forma De Terapia Tem Mostrado Eficácia E Rapidez No Tratamento De Diferentes Tipos De Lesões Provenientes Da Práticas De Esportes, Em Muitos Casos Promovendo Um Rápido Alívio Das Dores Musculares, Pois Seus Resultados Estão Relacionados Com A Ativação Da Circulação Sanguínea Local. | 10 | 310 | 3100
31 | Lanterna Clínica | Lanterna clínica, confecção em alumínio, tipo LED, descrição técnica: Equipamento utilizado para melhorar a visibilidade. Caractéristica técnicas/acessórios: ser construídaem alumínio; alimentação com pilhas de 1,5 V Acompanhe lâmpadas reservas e pilha. | 19 | 85 | 1615
32 | Lixeira Hospitalar | Lixeira hospitalar ( plástico ) com acionamento da tampa em pedal. Capacidade aproximada de 16 litros. | 89 | 55 | 4895
33 | Liquidificador | Liquidificador, tem potência de 550W. Com capacidade para 2 litros, prepara sucos, vitaminas, bolos e as mais diversas receitas . Tendo diversas velocidades mais botão pulsar e Lâminas integradas em aço inoxidável, possui máxima fixação mesmo na superfícies mais lisas, estando em exelente estado para uso. | 10 | 320 | 3200
34 | Longarina | Longarina sem braço com 4 lugares. Estrutura fixa, em tubo de aço. Assento em encosto anatômico de espuma. | 35 | 680 | 23800
35 | Maca para adulto | Maca fixa reciclável com estofado preto. | 17 | 620 | 10540
36 | Maca Ginecologica | Com armação armação em tubo esmaltado, leito fixo totalmente estofado em corvin. Acompanha par de porta - coxa estofado e haste em aço cromado e suporte para balde. Dimenções aproximadas: 1,8 m de comprimento, 53 cm de largura e 86 cm de altura. | 12 | 2100 | 25200
37 | Martelo de Reflexo | Cromado/duplo de borracha | 4 | 98 | 392
38 | Soquete | Possui cabo ajustável que permite ajustar o ângulo a ser usado para melhor posicionamento do aparelho ,cabo eletrico e três pontos magnéticos que auxilia na circulação sanguínea | 6 | 155 | 930
39 | Mesa Auxiliar | Feita em aço,pes de esmalte bco bandeja inox e rodízios. . | 12 | 544 | 6528
40 | Mesa de Escritório | Mesa para escritório retangular STD, fabricada em madeira MDP com acabamento em ergosoft/filete. Estrutura em aço com pés simples,com GAVETAS | 29 | 350 | 10150
41 | Mesa para reunião | Mesa para reunião com 15 lugares | 5 | 850 | 4250
42 | Mesa infantil (Sala Fono) | Mesa infantil, com jogo de 4 cadeiras de madeira | 10 | 580 | 5800
43 | Mesa | Mesa Plástica. Redonda, Tramontina | 22 | 180 | 3960
44 | Mocho(Sala de Curativo) | Giratória com regulagem à gás. Rodas em poliuretano, com encosto e assento anatômicos preenchidos com espuma injetada da alta densidade. Base de aço com acabamento em poliuretano de alta resistência. | 22 | 480 | 10560
45 | Microondas | Possuindo 20 litros de capacidade, 11 níveis de potência e com ele é possível descongelar carnes, preparar lanches ou aquecer pratos, com diversidade de níveis de potência, com material de exelente estado para uso, cavidade e capa externa pintada, porta puxador e painel de plástico ou metal. Estando o item em exelente estado para uso. | 7 | 680 | 4760
46 | Negastoscópio | Aço/ferro pintado/parede /1 corpo | 7 | 470 | 3290
47 | Porta Papel Toalha | Dispensador para papel toalha interfolhado de 2 e 3 dobras, fabricado em plástico ABS. Sistema de abertura e fechamento por chave e visor central que auxilia a reposição do papel | 46 | 55 | 2530
48 | Porta Papel Higiênico | Papeleiro simples para colocação de papel higiênico nos banheiros | 26 | 37.5 | 975
49 | Porta -Sabonete | Porta-Sabonete líquido ( saboneteira ) em plástico ABS, com fechadura, chave e kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos. Abastecimentos por refil ou reservatório. Visor central transparente para facilitar a visibilidade do nível de sabonete. Capacidade: 800 ml | 54 | 62.37 | 3367.98
50 | Prateleiras de aço | Prateleiras de aço com 6 bandejas - 1,98 x 92,5 x 0,42 | 17 | 290 | 4930
51 | Relógio de Parede | Relógio de parede em plástico injetado e visor de acrílico. Movido a pilha | 9 | 37.5 | 337.5
52 | Televisão | Smart tv 32" Polegadas; resolução do painel: 1,366 x 768 (HD); Frequência: 60 Hz/ 480 Hz; Wireless LAN embutido (wi-fi integrado); HDMI: 2 (traseira); USB: 1 (lateral; usb 2.0); Ethernet (entrada de rede LAN): 1 (traseira); entrada video composto: tipo RCA x 2 (1 traseira, 1 lateral); saída de áudio digital (optico): 1 (traseira); Saída de audio analógica: 1 (traseira). | 5 | 1890 | 9450
53 | Tens e Fes (fisioterapia) Portatil | Unidades 2 canais com ajuste de intensidade independente .Os parâmetros são fáceis de programar. A programação via teclado gera informações digitalizadas e oferece confiabilidade nos dados. | 6 | 1550 | 9300
54 | TeraBand(tamanho Leve)Fisioterapia | Faixa elástica fisioterapia de intensidade leve e uma maneira diferente de fortalecer os membros inferior e superior . | 14 | 98 | 1372
55 | TeraBand(tamanho Medio)Fisioterapia | Faixa elástica fisioterapia de intensidade leve e uma maneira diferente de fortalecer os membros inferior e superior . | 14 | 125 | 1750
56 | TeraBand(tamanho Forte)Fisioterapia | Faixa elástica fisioterapia de intensidade leve e uma maneira diferente de fortalecer os membros inferior e superior . | 14 | 155 | 2170
57 | Telefone c/fio | Telefone fixo com fio cor Preta | 45 | 98 | 4410
58 | Telefone s/fio | Telefone fixo sem fio cor Preta | 16 | 220 | 3520
59 | Ventilador de Parede | Ventilador de Parede, Eficiente: Ventila muita e é silencioso Robusto: É mais resistência e durável, Prático: Possui encaixes rápido, que facilita na montagem e desmontagem, Seguro: Grade e suporte de parede reforçadosSilencioso: Tranquilidade para suas noites de sono Design inteligente: Ajustes para você direcionar o vento como desejarBotão de 3 velocidades escalonado e integrado à colunaDuas grades de proteção que impedem o acesso a héliceTrava de regulagem de inclinaçãoCabo métrico elétrico de 1,6m,Botão acionador de oscilaçãoSuporte de parede Cor preto com prataEspecificações Técnicas: Tensão: 110VPotência elétrica: 55WFluxo de ar: 0,90m³/s,Velocidade máxima do ar: 5,15m/Diâmetro da grade: 49cmOscilação: 90°Inclinação: 30° | 22 | 367 | 8074
60 | Ventilador de chão | Aparelho ventilador de chão, com funções de Ocilação e Ventilação, sem do tipo coluna, com potência de 100W, e diversas velocidades de rotação, tendo como seu tipo de acionamento, painel de controle táctil ou controle remoto, em exelente estado para uso. | 16 | 450 | 7200
Valor Total R$ |  |  |  |  | 509448.72